## Sayfa1
……………………... TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 201..-201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRİK MAKİNALARI VE KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ YILLIK DERS PLANI
AY | HAFTA | SAAT | Hedef ve Davranışlar | Modül-Ünite Konular | Öğrenme- Öğretme Yöntem Ve Teknikleri | Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç Ve Gereçler | Değerlendirme (Hedef Ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
Eylül | 3 | 9 | İş güvenliği açısından Atelyede uyulacak kuralları bilir. Kurulacak sisteme uygun PLC cihazını seçebilecektir. PLC’li kumanda ve Kontrol sistemlerini normlara uygun çizebilecektir. | İş güvenliği kuralları, atelyede uyacak kurallar, araç ve gereçlerin uygun kullanımı, devre çalıştırma esnasındaki kurallar, güvenlik. MODÜL: TEMEL PLC SİSTEMLER PLC tanım ve türleri PLC’ nin kullanım amacı ve alanları PLC ile röle sistemleri arasındaki farklar ve avantajları PLC Parçalarının yapısı ve Fonksiyonları PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar PLC besleme bağlantısı | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 4 | 9 | PLC’li kumanda ve Kontrol sistemleri için gerekli giriş ve çıkış elemanlarını seçip, TSE, İç tesisleri yönetmeliği iş güvenliği standardı ve bağlantı tekniğine uygun olarak bağlayabilecektir | PLC Giriş elemanları ve PLC’ye bağlantıları Temaslı algılayıcı Temassız algılayıcı PLC Çıkış elemanları ve bağlantı özellikleri Giriş ve çıkışların adreslenmeleri ve ifade edilişleri Giriş elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi Çıkış elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Ekim | 1 | 9 | Kurulacak sistemin kontrolünü sağlayacak programı şartnameye uygun olarak yapabilecektir. Hazırlanan yazılımı gerekli bağlantıyı kurup parametre ayarlarını yaparak bilgisayardan PLC cihazına yükleyebilecektir PLC cihazına yüklenen programı bilgisayar ortamına çekebilecek, yedeklediği programı sistemin yazılımından kaynaklanan arıza durumlarında tekrar yükleyebileceklerdir. | MODÜL: PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ A-PLC İÇİN KONTROL PROGRAMININ YAZILMASI PLC’de programlama mantığı ve Kontrol programı türleri PLC program yazılım dilleri PLC programlama yazılımının Bilgisayara kurulması Program menüleri ve açıklanması Program pencereleri ve genel kullanımı PLC tipinin seçilmesi ve PLC ayarları Kontaklar ve adreslenmeleri Temel Programlama komutları B-YAZILIMI SİSTEME YÜKLEMEK Yapılan programı PLC ye yükleme Yapılan programa göre kullanılan giriş ve çıkışların simülasyonu Bilgisayar haberleşme portları Bilgisayar ile PLC arasındaki haberleşme ayarları Kontrol programının PLC ye yüklenmesi C-PROGRAM YEDEKLEME Program yedeklemenin önemi PLC deki programın Bilgisayara çekilmesi | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Ekim | 2 | 9 | Temel seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir | MODÜL: PLC İLE ÜNİTE ve MOTOR KONTROLÜ A-TEMEL SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU Temrin uygulamaları; Kapı kontrol, kontaktör aracılığı ile motor kotrol. a-Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek b-Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak c-Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek d-Kontrol programını yapmak e-Programı PLC cihazına yüklemek f-Programın simülasyonunu yapmak g-PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 3 | KURBAN BAYRAMI
| 4 | 9 | Temel seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir | Temrin uygulamaları; Sistemin zaman kontrollü olarak çalıştırılması a-Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek b-Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak c-Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek d-Kontrol programını yapmak e-Programı PLC cihazına yüklemek f-Programın simülasyonunu yapmak g-PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 5 | 9 | Temel seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | Temrin uygulamaları; Karşılaştırıcı kontakların kullanımı a-Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek b-Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak c-Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek d-Kontrol programını yapmak e-Programı PLC cihazına yüklemek f-Programın simülasyonunu yapmak g-PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Kasım | 1 | 9 | İleri seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir | B-İLERİ SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU Temrin uygulamaları; Sensörlere sahip bir konveyörün kontrolü a-Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek b-Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak c-Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek d-Güç ve kumanda devresini çizmek e-Kontrol programını yapmak f-Programı PLC cihazına yüklemek g-Programın simülasyonunu yapmak h-PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak i-PLC’yi run konumuna alarak sistemi çalıştırmak | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 2 | 9 | Kontrol ve operatör panellerinin sisteme uygun modelini seçebilecektir Operatör panellerini yapılacak sisteme göre hatasız programlayabilecektir. Operatör panellerini yapılacak sisteme göre hatasız programlayabilecektir. 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası. Atatürk'ü anlamak. | MODÜL: OPERATÖR PANELLERİ A-KONTROL VEYA OPERATÖR PANELLERİ 1-Operatör Paneli Tanımı 2-Operatör Panel Çeşitleri B-OPERATÖR PANELLERİNİ PROGRAMLAMA 1-Operatör Paneli Programlama Editörünü 2-Sistem Parametrelerini Ayarlamak 3-Birden Çok Sayfa Arasında Geçiş 4-Giriş ve Çıkış Elemanları Tanımlama C-PROGRAMI OPERATÖR PANELLİNE YÜKLEMEK 1-Yapılan Programı Derleme 2-Operatör Panelinin Çevre Elemanları ile Haberleşme Bağlantıları | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri | 1. yazılı yoklama
| 3 | 9 | Sistem için gerekli hata mesajlarını hazırlayarak operatör panelini hatasız programlayabilecektir. | OPERATÖR PANELLERİNİ PROGRAMLAMA 5-Verileri Grafiksel Olarak Belirtme 6-Sayısal Veri Tanımlama 7-Görsel Şekil Tanımlama 8-Tanımlanan Öğeler ile Kontrol Elemanı Arasındaki Bit Atamaları D-HATA MESAJLARINI HAZIRLAMAK 1-Metin ve Alarm Metinlerini Tanımlama 2-Metin Yapılandırmasını Kontrol Elemanı Arasında Bit Atamaları PROGRAMI OPERATÖR PANELLİNE YÜKLEMEK 1-Yapılan Programı Derleme 2-Operatör Panelinin Çevre Elemanları ile Haberleşme Bağlantıları | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 4 | 9 | Frekans İnvertörleri ile Asenkron motorları kontrol edebilecektir. PLC ve Frekans invertörü kullanarak hız kontrolü Öğretmenler günü, Başöğretmen Atatürk'ün eğitime verdiği önem | Frekans invertörlerinin yapısı Çalışma prensipleri Bağlantıların yapılması 3 fazl ASM'nin kontrolü Frekans invertörünün PLC ile kontrolü | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Aralık | 1 | 9 | Pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini, bağlantılarına öğrenecektir. Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması, şartlandırılması ve kurutulmasını öğrenecektir. Pnömatik devrelerde tasarım yapmayı öğrenecektir. Temel pnömatik devrelerin kurulmasını öğrenecektir. Tek ve çift etkili silindirlerin kontrollerini öğrenecektir | MODÜL: PNÖMATİK SİSTEMLER A. PNÖMATİK DEVRELER Pnömatiğin tanımı Pnömatik devre elemanları yapısı ve çalışma özellikleri. Pnömatik silindir ve pnömatik motorlar Yön kontrol valfleri Basınç kontrol valfleri Çek valfler Akış kontrol valfleri Özel valfler Diğer devre elemanları B. PNÖMATİK DEVRE TASARIMI YAPMAK Kontrol teknikleri ve çeşitlerinin incelenmesi Pnömatik devre çizim bilgisi C. PNÖMATİK SİSTEM KURMAK 1.Temel Pnömatik devreler a.Tek etkili silindirlerin kontrolü b.Çift etkili silindirlerin kontrolü c.Tek etkili silindirlerin dolaylı kontrolü d. 4.Çift etkili silindirlerin dolaylı kontrolü | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 2 | 2 SINAV (UYGULAMA SINAVI)
| 3 | 9 | VEYA valfli devrelerin kurulmasını ve kontrolünü öğrenecektir. Elektro-pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. | 2. ‘VEYA’ valfli devreler Basınç kumandalı devreler Zamana bağımlı devreler Birden fazla silindirlerin çalıştırılması a. Yol-Adım diyagramlarının çizimi b. Devrelerin çizimi | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Aralık | 4 | 9 | Elektro-pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. Elektro-Pnömatik devre tasarımı yapmayı öğrenecektir. Elektro-Pnömatik devre elemanlarının sembollerini ve sembollerin içerdiği mantığı öğrenecektir. | MODÜL: ELEKTRO-PNÖMATİK SİSTEMLER A. ELEKTRO- PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARINI TANIMAK VE SEÇİMİNİ YAPMAK 1. Elektro-pnömatik devre elemanları yapısı ve çalışma özellikleri a. Selenoid valfler b. Pnömatik – Elektrik sinyal çeviriciler c. Düşük basınç pnömatiği için sinyal çeviriciler d. Basınç anahtarı B. ELEKTRO-PNÖMATİK DEVRE TASARIMI YAPMAK 1. Elektro-Pnömatik devre elemanları sembolleri ve sembollerin içerdiği mantık 2. Elektro-Pnömatik kumanda bilgisi | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Ocak | 1 | 9 | Elektro-pnömatik sistem kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. | C. ELEKTRO-PNÖMATİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 1. Tek etkili bir silindirin kontrolü c. Çalışma diyagramı 2. Çift etkili bir silindirin kontrolü 3. Elektro pnömatik devrelerde ; 4. Elektro Pnömatikte Bay-Pas sistemli devreler 5. Elektro pnömatik devrelerde sınır anahtarı kullanılarak devre oluşturulması 6. Temassız sınır anahtarıyla devre uygulamaları. 7. Zaman röleli devre uygulamaları 8. Duyargalı devre uygulamaları 9. Birden fazla silindirin uygulamaları | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 2 | 9 | Hidrolik sistemlerin tanımını öğrenecektir. Hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. Hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. Hidrolik devre tasarımı ve çizimleri yapmasını öğrenecektir. Hidrolik sistemleri kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. Hidrolik devre uygulamaları yapabilecektir. Hidrolik sistemleri kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. Hidrolik devre uygulamaları yapabilecektir. | A. HİDROLİK DEVRE ELEMANLARINI TANIMAK VE SEÇİMİNİ YAPMAK 1. Hidroliğin tanımı 2. Hidrolik sistemin tanıtımı 3. Hidrolik devre elemanları yapısı ve çalışma özellikleri a. Hidrolik akışkanlar ve özellikleri b. Tank ve özellikleri c. Hidrolik boru-hortum donanımları d. Filtreler ve filtreleme teknikleri e. Hidrolik bağlantı elemanları f. Pompalar g. Hidrolik motorlar h. Hidrolik silindirler i. Sızdırmazlık elemanları j. Valflerin genel sınıflandırılması B. HİDROLİK DEVRE TASARIMI YAPMAK 1. Hidrolik semboller 2. Hidrolik devre tasarım ve çizimleri 3. Hidrolik devre çizimleri 4. Hidrolik valflerin uyarı( kumanda) yöntemleri C. HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 1. Hidrolik devre uygulamaları a. Tek etkili silindirlerin çalıştırılması b. Çift etkili silindirlerin çalıştırılması c. Seri bağlantılı devreler d. Paralel bağlantılı devreler e. Silindirlerde hız kontrolleri f. Kademeli basınç devreleri | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri | 3. Yazılı yoklama
Ocak | 3 | 9 | Elektro-hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir | MODÜL: ELEKTRO-HİDROLİK SİSTEMLER A.ELEKTRO-HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI YAPISI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 1. Butonlar 2. Şarteller 3. Sınır anahtarları 4. Basınç şalterleri 5. Selonoid valfler [AC . DC ] 6. Trafo ve doğrultmaçlar 7. Röleler 8. Kontaktörler 9. Uyarı ölçü cihazları ve test cihazları 10.Potansiyometre,11.Amplifikatörler,12.Oransal valfler | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Ocak | 4 | 9 | Elektro-Hidrolik kumanda bilgisini öğrenecektir. Elektro-Hidrolik malzemelerin sembolleri ile bu sembollerin içerdiği mantığı öğrenecektir. Tek etkili devrelerin kontrolünü öğrenecektir. | B. ELEKTRO-HİDROLİK KUMANDA BİLGİSİ 1. Elektro-Hidrolik malzeme sembol bilgisi 2. Elektro-Hidrolik devre elemanları semboller ve içerdiği mantık. 3. Elektro-Hidrolik devre elemanlarının devre şemaları üzerinde gös. 4. Teknolojik şema 5. Fonksiyon blok diyagramı (Yol adım diyagramı) 6. Hidrolik devre şeması 8. Elektrik kumanda şeması C-TEK ETKİLİ SİLİNDİRLERİN KONTROLÜ 1. Paralel çalışan valflerin devre şeması 2. Seri çalışan valflerin devre şeması 3. Çalışma diyagramı 4. Hidrolik devre şeması ve uygulaması 5. Elektrik devre şeması ve uygulaması D.BİRDEN FAZLA SİLİNDİRİN KONTROLÜ 1. Paralel bağlantılı devreler ve uygulaması 2. Seri bağlantılı devreler ve uygulaması | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Şubat | 2 | 9 | İş güvenliği açısından Atelyede uyulacak kuralları bilir. Kurulacak sisteme uygun PLC cihazını seçebilecektir. PLC’li kumanda ve Kontrol sistemlerini normlara uygun çizebilecektir. | İş güvenliği kuralları, atelyede uyacak kurallar, araç ve gereçlerin uygun kullanımı, devre çalıştırma esnasındaki kurallar, güvenlik. MODÜL: TEMEL PLC SİSTEMLER PLC tanım ve türleri PLC’ nin kullanım amacı ve alanları PLC ile röle sistemleri arasındaki farklar ve avantajları PLC Parçalarının yapısı ve Fonksiyonları PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar PLC besleme bağlantısı | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Şubat | 3 | 9 | PLC’li kumanda ve Kontrol sistemleri için gerekli giriş ve çıkış elemanlarını seçip, TSE, İç tesisleri yönetmeliği iş güvenliği standardı ve bağlantı tekniğine uygun olarak bağlayabilecektir | PLC Giriş elemanları ve PLC’ye bağlantıları Temaslı algılayıcı Temassız algılayıcı PLC Çıkış elemanları ve bağlantı özellikleri Giriş ve çıkışların adreslenmeleri ve ifade edilişleri Giriş elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi Çıkış elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 4 | 9 | Kurulacak sistemin kontrolünü sağlayacak programı şartnameye uygun olarak yapabilecektir. Hazırlanan yazılımı gerekli bağlantıyı kurup parametre ayarlarını yaparak bilgisayardan PLC cihazına yükleyebilecektir PLC cihazına yüklenen programı bilgisayar ortamına çekebilecek, yedeklediği programı sistemin yazılımından kaynaklanan arıza durumlarında tekrar yükleyebileceklerdir. | MODÜL: PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ A-PLC İÇİN KONTROL PROGRAMININ YAZILMASI PLC’de programlama mantığı ve Kontrol programı türleri PLC program yazılım dilleri PLC programlama yazılımının Bilgisayara kurulması Program menüleri ve açıklanması Program pencereleri ve genel kullanımı PLC tipinin seçilmesi ve PLC ayarları Kontaklar ve adreslenmeleri Temel Programlama komutları B-YAZILIMI SİSTEME YÜKLEMEK Yapılan programı PLC ye yükleme Yapılan programa göre kullanılan giriş ve çıkışların simülasyonu Bilgisayar haberleşme portları Bilgisayar ile PLC arasındaki haberleşme ayarları Kontrol programının PLC ye yüklenmesi C-PROGRAM YEDEKLEME Program yedeklemenin önemi PLC deki programın Bilgisayara çekilmesi | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Mart | 1 | 9 | Temel seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir | MODÜL: PLC İLE ÜNİTE ve MOTOR KONTROLÜ A-TEMEL SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU Temrin uygulamaları; Kapı kontrol, kontaktör aracılığı ile motor kotrol. a-Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek b-Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak c-Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek d-Kontrol programını yapmak e-Programı PLC cihazına yüklemek f-Programın simülasyonunu yapmak g-PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Mart | 2 | 9 | Temel seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir | Temrin uygulamaları; Sistemin zaman kontrollü olarak çalıştırılması a-Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek b-Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak c-Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek d-Kontrol programını yapmak e-Programı PLC cihazına yüklemek f-Programın simülasyonunu yapmak g-PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 3 | 9 | Temel seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir | Temrin uygulamaları; Karşılaştırıcı kontakların kullanımı a-Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek b-Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak c-Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek d-Kontrol programını yapmak e-Programı PLC cihazına yüklemek f-Programın simülasyonunu yapmak g-PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri | 1. yazılı yoklama
| 4 | 9 | İleri seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir | B-İLERİ SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU Temrin uygulamaları; Sensörlere sahip bir konveyörün kontrolü a-Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek b-Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak c-Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek d-Güç ve kumanda devresini çizmek e-Kontrol programını yapmak f-Programı PLC cihazına yüklemek g-Programın simülasyonunu yapmak h-PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak i-PLC’yi run konumuna alarak sistemi çalıştırmak | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Nisan | 1 | 9 | Kontrol ve operatör panellerinin sisteme uygun modelini seçebilecektir Operatör panellerini yapılacak sisteme göre hatasız programlayabilecektir. Operatör panellerini yapılacak sisteme göre hatasız programlayabilecektir. | MODÜL: OPERATÖR PANELLERİ A-KONTROL VEYA OPERATÖR PANELLERİ 1-Operatör Paneli Tanımı 2-Operatör Panel Çeşitleri B-OPERATÖR PANELLERİNİ PROGRAMLAMA 1-Operatör Paneli Programlama Editörünü 2-Sistem Parametrelerini Ayarlamak 3-Birden Çok Sayfa Arasında Geçiş 4-Giriş ve Çıkış Elemanları Tanımlama C-PROGRAMI OPERATÖR PANELLİNE YÜKLEMEK 1-Yapılan Programı Derleme 2-Operatör Panelinin Çevre Elemanları ile Haberleşme Bağlantıları | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 2 | 9 | Sistem için gerekli hata mesajlarını hazırlayarak operatör panelini hatasız programlayabilecektir. | OPERATÖR PANELLERİNİ PROGRAMLAMA 5-Verileri Grafiksel Olarak Belirtme 6-Sayısal Veri Tanımlama 7-Görsel Şekil Tanımlama 8-Tanımlanan Öğeler ile Kontrol Elemanı Arasındaki Bit Atamaları D-HATA MESAJLARINI HAZIRLAMAK 1-Metin ve Alarm Metinlerini Tanımlama 2-Metin Yapılandırmasını Kontrol Elemanı Arasında Bit Atamaları PROGRAMI OPERATÖR PANELLİNE YÜKLEMEK 1-Yapılan Programı Derleme 2-Operatör Panelinin Çevre Elemanları ile Haberleşme Bağlantıları | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 3 | 9 | Frekans İnvertörleri ile Asenkron motorları kontrol edebilecektir. PLC ve Frekans invertörü kullanarak hız kontrolü | Frekans invertörlerinin yapısı Çalışma prensipleri Bağlantıların yapılması 3 fazl ASM'nin kontrolü Frekans invertörünün PLC ile kontrolü | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 4 | 9 | 2. SINAV (UYGULAMA) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Mayıs | 1 | 9 | Pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini, bağlantılarına öğrenecektir. Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması, şartlandırılması ve kurutulmasını öğrenecektir. Pnömatik devrelerde tasarım yapmayı öğrenecektir. Temel pnömatik devrelerin kurulmasını öğrenecektir. Tek ve çift etkili silindirlerin kontrollerini öğrenecektir. | MODÜL: PNÖMATİK SİSTEMLER A. PNÖMATİK DEVRELER Pnömatiğin tanımı Pnömatik devre elemanları yapısı ve çalışma özellikleri. Pnömatik silindir ve pnömatik motorlar Yön kontrol valfleri Basınç kontrol valfleri Çek valfler Akış kontrol valfleri Özel valfler Diğer devre elemanları B. PNÖMATİK DEVRE TASARIMI YAPMAK Kontrol teknikleri ve çeşitlerinin incelenmesi Pnömatik devre çizim bilgisi C. PNÖMATİK SİSTEM KURMAK 1.Temel Pnömatik devreler a.Tek etkili silindirlerin kontrolü b.Çift etkili silindirlerin kontrolü c.Tek etkili silindirlerin dolaylı kontrolü d. 4.Çift etkili silindirlerin dolaylı kontrolü | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 2 | 9 | VEYA valfli devrelerin kurulmasını ve kontrolünü öğrenecektir. Elektro-pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. | 2. ‘VEYA’ valfli devreler Basınç kumandalı devreler Zamana bağımlı devreler Birden fazla silindirlerin çalıştırılması a. Yol-Adım diyagramlarının çizimi b. Devrelerin çizimi | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 3 | 9 | Elektro-pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. Elektro-Pnömatik devre tasarımı yapmayı öğrenecektir. Elektro-Pnömatik devre elemanlarının sembollerini ve sembollerin içerdiği mantığı öğrenecektir. | MODÜL: ELEKTRO-PNÖMATİK SİSTEMLER A. ELEKTRO- PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARINI TANIMAK VE SEÇİMİNİ YAPMAK 1. Elektro-pnömatik devre elemanları yapısı ve çalışma özellikleri a. Selenoid valfler b. Pnömatik – Elektrik sinyal çeviriciler c. Düşük basınç pnömatiği için sinyal çeviriciler d. Basınç anahtarı B. ELEKTRO-PNÖMATİK DEVRE TASARIMI YAPMAK 1. Elektro-Pnömatik devre elemanları sembolleri ve sembollerin içerdiği mantık 2. Elektro-Pnömatik kumanda bilgisi | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Mayıs | 4 | 9 | Elektro-pnömatik sistem kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün gençliğe verdiği önem | C. ELEKTRO-PNÖMATİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 1. Tek etkili bir silindirin kontrolü c. Çalışma diyagramı 2. Çift etkili bir silindirin kontrolü 3. Elektro pnömatik devrelerde ; 4. Elektro Pnömatikte Bay-Pas sistemli devreler 5. Elektro pnömatik devrelerde sınır anahtarı kullanılarak devre oluşturulması 6. Temassız sınır anahtarıyla devre uygulamaları. 7. Zaman röleli devre uygulamaları 8. Duyargalı devre uygulamaları 9. Birden fazla silindirin uygulamaları | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 5 | 9 | Hidrolik sistemlerin tanımını öğrenecektir. Hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. Hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. Hidrolik devre tasarımı ve çizimleri yapmasını öğrenecektir. Hidrolik sistemleri kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. Hidrolik devre uygulamaları yapabilecektir. Hidrolik sistemleri kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. Hidrolik devre uygulamaları yapabilecektir. | A. HİDROLİK DEVRE ELEMANLARINI TANIMAK VE SEÇİMİNİ YAPMAK 1. Hidroliğin tanımı 2. Hidrolik sistemin tanıtımı 3. Hidrolik devre elemanları yapısı ve çalışma özellikleri a. Hidrolik akışkanlar ve özellikleri b. Tank ve özellikleri c. Hidrolik boru-hortum donanımları d. Filtreler ve filtreleme teknikleri e. Hidrolik bağlantı elemanları f. Pompalar g. Hidrolik motorlar h. Hidrolik silindirler i. Sızdırmazlık elemanları j. Valflerin genel sınıflandırılması B. HİDROLİK DEVRE TASARIMI YAPMAK 1. Hidrolik semboller 2. Hidrolik devre tasarım ve çizimleri 3. Hidrolik devre çizimleri 4. Hidrolik valflerin uyarı( kumanda) yöntemleri C. HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 1. Hidrolik devre uygulamaları a. Tek etkili silindirlerin çalıştırılması b. Çift etkili silindirlerin çalıştırılması c. Seri bağlantılı devreler d. Paralel bağlantılı devreler e. Silindirlerde hız kontrolleri f. Kademeli basınç devreleri | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri | 3. Yazılı yoklama
Haziran | 1 | 9 | Elektro-hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir | MODÜL: ELEKTRO-HİDROLİK SİSTEMLER A.ELEKTRO-HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI YAPISI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 1. Butonlar 2. Şarteller 3. Sınır anahtarları 4. Basınç şalterleri 5. Selonoid valfler [AC . DC ] 6. Trafo ve doğrultmaçlar 7. Röleler 8. Kontaktörler 9. Uyarı ölçü cihazları ve test cihazları 10.Potansiyometre,11.Amplifikatörler,12.Oransal valfler | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
| 2 | 9 | Elektro-Hidrolik kumanda bilgisini öğrenecektir. Elektro-Hidrolik malzemelerin sembolleri ile bu sembollerin içerdiği mantığı öğrenecektir. Tek etkili devrelerin kontrolünü öğrenecektir. | B. ELEKTRO-HİDROLİK KUMANDA BİLGİSİ 1. Elektro-Hidrolik malzeme sembol bilgisi 2. Elektro-Hidrolik devre elemanları semboller ve içerdiği mantık. 3. Elektro-Hidrolik devre elemanlarının devre şemaları üzerinde gös. 4. Teknolojik şema 5. Fonksiyon blok diyagramı (Yol adım diyagramı) 6. Hidrolik devre şeması 8. Elektrik kumanda şeması C-TEK ETKİLİ SİLİNDİRLERİN KONTROLÜ 1. Paralel çalışan valflerin devre şeması 2. Seri çalışan valflerin devre şeması 3. Çalışma diyagramı 4. Hidrolik devre şeması ve uygulaması 5. Elektrik devre şeması ve uygulaması D.BİRDEN FAZLA SİLİNDİRİN KONTROLÜ 1. Paralel bağlantılı devreler ve uygulaması 2. Seri bağlantılı devreler ve uygulaması | Anlatım, Soru cevap, Gösterip yaptırma | Konular ile ilgili devre elemanları ve motorlar, deney setleri
Bu plan 2551 Sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. Konular, MEGEP- ELEKTRİK MAKİNALARI VE KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ MODÜLLERİNE’ne göre hazırlanmıştır. 2104 VE 2488 S.T.D.den Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir.